## Hoja1
ESTADO | CLUSTER | ID | NOMBRE DEL SITIO | Fecha Site Survey | Calle | Colonia | Municipio | C.P | Nombre de contacto en sitio | Telefono | Tipo de Zona | Tipo de Camino | LATITUD (TORRE) | LONGITUD (TORRE) | LATITUD (FACHADA) | LONGITUD (FACHADA) | Altitud (msnm) | PROPIETARIO | TIPO DE SITIO | TIPO DE ACCESO A SITIO | Como o donde obtener permisos/llave/tarjeta | Contacto solicitud de accesos | Horario de solicitud de accesos | Tipo de Torre | Altura de la Torre | Dado | Diametro de pierna Inferior | Diametro de pierna superior | Nivel inferior de franja disponible | Nivel superior de franja disponible | Estado de la Torre | SISTEMA ELECTRICO | Propuesta de OMB (Metros) | Cable tierra de OMB (Metros) | Tipo de soporte | Longitud de cable ACDB-Nuevo (Metros) | Barra de Tierra | MEDICION DE BARRA DE TIERRA (Ohms) | Tipo de solución | ¿Existe algun breaker existente en sitio? | Alimentacion compatible con el equipamiento | ¿Espacio disponible de conexión? | Describir brevemente el trayecto a seguir para el acceso de equipos | Comentarios | PLANOS | El sitio es visible de día y de noche (libre de maleza y arboles): | Riesgos | Considera accesible el sitio de día y de noche? | El sitio se encuentra construido en zona segura (De NO derrumbes): | Horario Controlado | Forma de ingresar el equipo al sitio es con: | En caso de requerirse grúa, identifique si es factible el uso de la misma y que no se tenga una posible obstrucción. | Para instalación de grúa, considera necesario que se requiera tramitar permiso con las autoridades locales: | Requiere Grua (Si / No) | Para la llegada al sitio con el equipo a instalar, se requiere de: | Existe cerca del sitio alguna comandancia de policía o del ejercito? | Si la respuesta anterior es si, Indique a que distancia | Se cuenta con algún numero de teléfono?, indíquelo: | Existe Cruz Roja, Hospital u otro tipo de asistencia medica cerca del sitio. | Si la respuesta anterior es si, Indique a que distancia | Se cuenta con algún numero de teléfono?, indíquelo: | Según el Mapa Nacional de Riesgos, indique en que zona se ubica el sitio: | Tipo de alimentación eléctrica | Tipo de Pastilla | Tramo disponible | Altura de OMB Propuesto | Requiere capa 3 | Rectificador | Referencias | NCRA CALC PIES | NCRA RB | Altura de MW conforme a topologia | Azimut RB | Propuesta de altura de antena de MW (SD) RB | Cara de preparación para cableado vertical en torre | Altura de soporte para OMB propuesto | Longitud del cable de tierra nuevo OMB | Longitud del cable de tierra ODU | Longitud de cable IF | Tipo de soporte para antena MW propuesto | Longitud de cable ACDB-Nuevo OMB | Longitud de cable RTN - Router | Longitud de cable RTN - BBU SITE 1 | Tipo de Solucion | Franja2RB | Altura Edificio1 | Propuesta de altura de antena de MW1 | Propuesta de altura de antena de MW (SD)1 | Nombre del sitio 2 | ID 2 | ESTADO 2 | PROPIETARIO 2 | ESTADO 2 | Calle 2 | Colonia 2 | Municipio 2 | C.P 2 | Referencias 2 | Nombre de contacto en sitio 2 | Telefono 2 | Telefono 3 | LATITUD (TORRE) 2 | LONGITUD (TORRE) 2 | LATITUD (FACHADA) 2 | LONGITUD (FACHADA) 2 | Altitud (msnm) 2 | Tipo de Zona 2 | El sitio es visible de día y de noche (libre de maleza y arboles): 2 | Tipo de Camino 2 | Tipo de Torre2 | Diámetro de Pierna superio2 | Diámetro de Pierna inferior2 | NCRA2 PIES | NCRA2 | Franja2-2 | Altura torre 2 | DADO 2 | Altura edificio 2 | Nivel inferior de franja disponible 2 | Nivel superior de franja disponible 2 | Altura de MW conforme a topologia 2 | Azimut 2 | ¿Espacio disponible de conexión?2 | Propuesta de altura de antena de MW2 | Propuesta de altura de antena de MW (SD)2 | Cara de preparación para cableado vertical en torre 2 | Altura de soporte para OMB propuesto2 | Longitud del cable de tierra nuevo OMB 2 | Longitud del cable de tierra ODU 2 | Longitud de cable IF 2 | Tipo de soporte para antena MW propuesto 2 | Longitud de cable ACDB-Nuevo OMB 2 | Longitud de cable RTN - Router 2 | Longitud de cable RTN - BBU 2 | Existe Barra de Tierras 2 | Medición del Sistema de Tierras 2 | Tipo de solucion 2 | Tipo de alimentacion existente. 2 | Alimentacion compatible con el equipamiento 2 | ¿Espacio disponible de conexión? 2 | Linea de vista | Motivo | Existe algun breaker existente en sitio 2 | Tipo de alimentacion existente.2 | Nombre del sitio A | Nombre del sitio B | Margen de desvanecimiento | Disponibilidad anual (%) | Tamaño de la antena (m) | Potencia de Transmisión (dBm) | Potencia de Recepción (dBm) | Banda | Frecuencia (MHz) | #1 Canal ID S1 | #1 Frecuencia de Diseño S1 | #2 Frecuencia de Diseño S1 | #1 Canal ID S2 | #1 Frecuencia de Diseño S2 | #2 Frecuencia de Diseño S2 | Configuración MW: | consumo de potencia
(Nombre/Telefono/Correo)
Durango | 0 | 3100321513E | Lozano Zavala | N/A | Calle sin nombre S/N | Lozano Zavala | Santiago Papasquiaro | 34606 | Iván Almanza | 5578894139 | Rural | Terracería | 25.1162 | -105.1718 | 25.1161 | -105.1715 | 2040.026 | CFE | Terreno | Candado de Combinación | Permiso con CFE Distribución | Iván Almanza / 5578894139 / ivan.almanza@teit.cfe.mx | Acceso en horario al sitio de 8 a 18 hrs | Autosoportada | 42 | .75x.80x.11 | 22 | 11 | 30 | 36 | Buen estado | Monofásica | N/A | 5 | Bandera | N/A | SI | 0.18 | Torre | SI | SI | SI |  |  | FALSE | NO | Delincuencia organizada | Solo de día | SI | SI | Maniobra |  | No aplica Grúa | No | Pick-up 4x4 | NO | N/A | N/A | SI | 34 | N/A | Alto | Directa/Alterna | 6 Amp | 6 | Existente | SI | NO | A espalda de la primaria Francisco I. Madero | 6 | 72 | 30 | 129.93 | N/A | A | 3 | 42 | 12 | 12 | BANDERA | 10 | 3 | N/A | Piso | N/A | N/A | 50 | N/A | El pedregal | 365485E | Durango | ALTAN | Ciudad de México | San luis potosi | AMPLIACION BUENAVISTA | Tultitlan | 54955 | Caminando llegas | El diablo | 5445544754 |  | 10008000 | 655664565 | 65656565 | 6232656 | 2356565 | Ejidal | si | Mixto | Monopolo | 50 | 30 | 10 | 120 | N/A | 50 | .75x.80x.50 | N/A | 50 | 100 | 60 | 360 | no | 500 | N/A | C | 20 | 30 | 100 | 90 | Bandera | 777 | 66 | N/A | NO | 1 | Piso | Monofásica | no | no | no | arboles | si | Monofásica | 3100321513E Lozano Zavala | 365485E El pedregal | 35.53 – 35.53 | 99.99981%-99.99981% | 1.81 | 26 dBm | -71.50 dBm | 8 GHz | 7962.91 | 3l | 7808.5V | 7808.5H | 3h | 8118.32V | 8118.32H | 2+0 XPIC DM | 0.4
Durango | 0 | 3100321513E | Lozano Zavala | N/A | Calle sin nombre S/N | Lozano Zavala | Santiago Papasquiaro | 34606 | CHUCHITO PEREZ | 5578894139 | Pueblo Mágico | Mixto | 25.1162 | -105.1718 | 25.1161 | -105.1715 | 2040.026 | CFE | Terreno | Candado de Combinación | Permiso con CFE Distribución | Iván Almanza / 5578894139 / ivan.almanza@teit.cfe.mx | Acceso en horario al sitio de 8 a 18 hrs | Autosoportada | 42 | .75x.80x.11 | 22 | 11 | 30 | 36 | Buen estado | Monofásica | N/A | 5 | Bandera | N/A | SI | 0.18 | Torre | SI | SI | SI | [27 empty] | 73 | 876 |  | 154.36 |  | B | 4 |  | 14 | 14 | BANDERA | 12 | 4 | N/A | Torre | [5 empty] | 989898989898 | Durango | [10 empty] | 25.1162 | -105.1718 | 25.1161 | -105.1715 | 2040.026 | [6 empty] | 40 | 480 | [11 empty] | B | [10 empty] | Torre | [7 empty] | Lozano Zavala 3100321513E
Durango | 0 | 3100321513R | Lozano | N/A | Calle sin nombre S/N | Lozano Zavala | Santiago Papasquiaro | 34606 | CHUCHITO PEREZ | 5578894139 | Sub-Urbana | Terracería | 25.1162 | -105.1718 | 25.1161 | -105.1715 | 2040.026 | CFE | Terreno | Candado de Combinación | Permiso con CFE Distribución | Iván Almanza / 5578894139 / ivan.almanza@teit.cfe.mx | Acceso en horario al sitio de 8 a 18 hrs | Autosoportada | 42 | .75x.80x.11 | 22 | 11 | 30 | 36 | Buen estado | Monofásica | N/A | 5 | Bandera | N/A | SI | 0.18 | Torre | SI | SI | SI | [27 empty] | 40 | 480 |  |  |  | C | 5 |  | 16 | 12 | BANDERA |  | 5 | N/A | [7 empty] | Durango | [10 empty] | 25.1162 | -105.1718 | 25.1161 | -105.1715 | 2040.026 | [6 empty] | 10 | 120
D